Приложение №1 к

Договору управления

Примерный перечень услуг по содержанию общего имущества

в многоквартирном доме, оплата которых осуществляется за счет средств  оплаты за содержание и ремонт помещений.

1.Устранение незначительных неисправностей во внутридомовых инженерных

системах отопления, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, в том

числе:

а) смена прокладок в водопроводных кранах;

б) регулировка трехходовых кранов;

в) устранение засора

г) уплотнение сгонов;

д )набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках;

е) мелкий ремонт теплоизоляции:

ж) устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;

з) разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов,

регулирующих кранов, вентилей, задвижек:

и) очистка от накипи запорной арматуры.

2. Укрепление трубопроводов внутридомовых инженерных систем.

3. Прочистка внутридомовых инженерных систем водоотведения.

4. Проверка исправности канализационных вытяжек.

5. Проветривание колодцев, расположенных на земельном участке, входящем в

состав общего имущества в многоквартирном доме.

6.Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, в том числе:

а) смена перегоревших электрических лампочек в помещениях общего пользования

в многоквартирном доме:

б) смена и ремонт выключателей;

в) мелкий ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения;

7. Проверка заземляющих контактов и соединений с внутриквартирными (сетями, кабелями) заземления.

8. Проверка заземления оболочки электрического кабеля, замеры сопротивления

изоляции проводов.

9. Проверка наличия тяги в каналах систем вентиляции и кондиционирования, дымоходах.

10. Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в многоквартирном доме.

11. Промазка мастикой гребней и свищей в местах протечки кровли.

12. Регулировка и наладка внутридомовых инженерных систем отопления.

13. Регулировка и наладка внутридомовых систем вентиляции.

14. Очистка и промывка водопроводных кранов и внутридомовых инженерных систем

холодного и горячего водоснабжения.

15. Промывка и  опрессовка   внутридомовых инженерных систем отопления.

16. Регулировка и наладка систем автоматического управления внутридомовыми

инженерными сетями.

17. Уборка общих помещений в многоквартирном доме( в том числе мытье окон, полов,

лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли  на лестничных клетках).

18. Удаление с крыш снега и наледей.

19. Очистка кровли от мусора, грязи и листьев.

20. Уборка и очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества.

21. Озеленение территории, уход за элементами озеленения, находящимися на участке

входящим в состав общего имущества.

22. Поливка тротуаров и замощенной территории, находящейся на земельном участке входящем в состав общего имущества.

23.Услуги, оказываемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в

осеннее - зимний период:

а) утепление чердачных перекрытий;

б) утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях;

в) укрепление и ремонт парапетных ограждений;

г) проверка исправности слуховых окон и жалюзи;

д) изготовление новых и ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках;

е) ремонт, регулировка, испытание внутридомовых инженерных систем отопления;

ж) утепление  и прочистка каналов систем вентиляции и кондиционирования, дымоходов и газоходов;

з) замена  разбитых стекол, окон и дверей помещений общего пользования;

и) консервация поливочной системы;

к) проверка состояния продухов в  цоколях зданий;

л) ремонт и утепление наружных  водоразборных кранов;

м) установка и регулировка входных дверей;

24. Услуги, оказываемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в

весенне - летний период:

а) укрепление водосточных труб, колен, воронок;

б) расконсервирование и ремонт поливочной системы;

в) снятие  пружин на входных дверях в подъезды;

г) ремонт оборудования детских площадок, спортивных  и иных площадок, находящихся на земельном участке, входящем в состав общего имущества;

д) ремонт просевших отмосток.